UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE ALIMENTARI

CHIMICA ANALITICA

ANNO ACCADEMICO 2013-2014
ESERCITAZIONE N°1

INTRODUZIONE AL LABORATORIO DI CHIMICA ANALITICA

MATERIALE  IN DOTAZIONE PER POSTAZIONE: Sostegno, pinza a ragno, anello, buretta da 50 mL, pipetta da 10 o 20 mL, matraccio da 100 mL, cilindro graduato da 100 mL, cilindro graduato da 10 mL, beaker da 400 o 500 mL, beuta da 250 mL, imbuto di vetro a gambo corto, pipetta Pasteur, gommino per Pasteur, disco di carta per filtrazione.

MATERIALE IN COMUNE: Propipetta, pipette graduate da 10 mL, spruzzette con acqua distillata, cilindro graduato da 1000 mL, cilindro graduato da 500 mL.

OPERAZIONI INIZIALI
- MONTAGGIO DELLA PINZA A RAGNO SUL SOSTEGNO

- BLOCCAGGIO DELLA BURETTA SUL SOSTEGNO

- POSIZIONAMENTO DELLA BEUTA DA 250 mL SOTTO LA BURETTA

- MONTAGGIO DELL’ANELLO SUL SOSTEGNO

- INSERIMENTO DELL’IMBUTO NELL’ANELLO

- POSIZIONAMENTO DEL BEAKER SOTTO L’IMBUTO

DESCRIZIONE DELLA VETRERIA
- VETRERIA TARATA

- VETRERIA TARATA APPROSSIMATIVAMENTE

- VETRERIA COMUNE

- ERRORI ASSOCIATI AL PRELIEVO DI VOLUMI DI LIQUIDI

- VETRERIA TARATA: PRECAUZIONI DA PRENDERE PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE

 -LAVAGGIO DELLA VETRERIA

PRELIEVO DI LIQUIDI

- LETTURA DELLA MISURA DI VOLUME

- MENISCO FORMATO DAL LIQUIDO

- ERRORE DI PARALLASSE NELLA LETTURA DEL VOLUME

- VOLUME APPROSSIMATO IN BEUTA E BEAKER (ERRORE NON CONTROLLATO)

- VOLUME APPROSSIMATO IN CILINDRO GRADUATO (ERRORE CONTROLLATO)

- VOLUME ACCURATO IN PIPETTA E BURETTA

UTILIZZO DEL MATRACCIO

- AGGIUNGERE ACQUA NEL MATRACCIO DA 100 mL FINO A RAGGIUNGERNE IL COLLO

- COMPLETARE L’OPERAZIONE DI PORTATA A VOLUME AGGIUNGENDO ACQUA CON LA PIPETTA PASTEUR

- PORTARE IL MENISCO DEL LIQUIDO AD ESSERE TANGENTE ALLA TACCA DI FEDE

UTILIZZO DELLA BURETTA
- PULIRE LA BURETTA CON ACQUA DI RUBINETTO

- AVVINARE LA BURETTA CON ACQUA DISTILLATA

- AZZERARE LA BURETTA CON ACQUA DISTILLATA

- DISPENSARE 10 mL DI ACQUA NEL CILINDRO GRADUATO DA 10 mL

- DISPENSARE 10 mL DI ACQUA NEL CILINDRO GRADUATO DA 100 mL

- CONFRONTARE IL VOLUME EROGATO DALLA BURETTA CON QUELLO MISURATO NEI CILINDRI

FILTRAZIONE A PRESSIONE ATMOSFERICA SU CARTA 
- PREPARARE IL FILTRO DI CARTA PIEGANDO IL DISCO IN DUE E POI IN QUATTRO 

- APRIRE IL FILTRO A CONO E ADAGIARLO NELL’IMBUTO

- BAGNARE IL FILTRO CON ACQUA DISTILLATA PER FARLO ADERIRE ALLE SUE PARETI

- PORRE IN UN BEAKER SOTTO L’IMBUTO PER LA RACCOLTA DEL FILTRATO

- VERSARE LA SOSPENSIONE NEL FILTRO

ARGOMENTI DI RICERCA
1)  NORME DI BUON COMPORTAMENTO IN LABORATORIO

2)  NORME DI SICUREZZA

3)  SISTEMI PER LO SPEGNIMENTO DI INCENDI

4)  BILANCE MECCANICHE

5)  BILANCE ELETTRONICHE CON AZZERAMENTO DELLA TARA

6)  DISTINZIONE TRA MASSA E PESO

7)  TRATTAMENTO DEI DATI SPERIMENTALI

