Corsi di laurea in ing. gestionale/navale/telecomunicazioni/automatica/informatica

Esercizi di trasmissione del calore - A.A. 2006/2007

CORSO DI FISICA TECNICA
CORSO DI ELEMENTI DI TRASMISSIONE DEL CALORE
ESERCIZI DI TRASMISSIONE DEL CALORE
Anno Accademico 2006/2007
4. TRASMISSIONE DEL CALORE
Es.4.1

Un tubo sospeso orizzontalmente trasporta nafta attraverso un ampio locale. Valutare, in relazione ai dati riportati di seguito, il rapporto tra la potenza termica dispersa dal tubo per convezione e quella dispersa per irraggiamento.


- temperatura dell’aria: 15,0 °C;


- temperatura superficiale del tubo: 115 °C;


- temperatura media della superficie interna del locale: 10,0 °C;


- diametro esterno del tubo: 20,0 cm;


- emittenza della superficie del tubo, da considerare grigia: 0,870.



(0,800)

Es. 4.2
Una sottile piastra metallica quadrata, di 50,0 cm di lato è posta orizzontalmente in un vasto locale in cui la temperatura dell'aria è 16,0 °C e le pareti sono a 20 °C. Tutte le facce della piastra sono accuratamente coibentate tranne quella superiore, la cui temperatura è 616 °C. Questa temperatura è mantenuta per mezzo di riscaldamento elettrico, e la corrispondente potenza assorbita dalla rete è 5000 W. Si valuti l'emittenza della faccia non coibentata, assumendo per tutte le superfici un comportamento grigio.



(0,42)

Es. 4.3
Una lastra piana quadrata di acciaio inossidabile, di 1,45 m2 di area e 1,00 cm di spessore, è disposta orizzontalmente in aria stagnante. La faccia inferiore è coibentata e si può considerare perfettamente adiabatica. La faccia superiore è esposta al sole e può essere considerata grigia con un'emittenza di 0,500. Se la temperatura della faccia superiore della piastra è 60,0 °C e la temperatura dell’aria è 16,0 °C, si calcolino:


a) il flusso solare incidente;


b) la temperatura della faccia inferiore della piastra.



(1,20 kW/m2; 60,0 °C)

Es. 4.4
Un elemento scaldante a simmetria cilindrica del diametro di 18,0 mm, collocato in un vasto ambiente con pareti a 20,0 °C ed aria stagnante alla stessa temperatura, è riscaldato internamente da una resistenza elettrica percorsa da corrente e a regime permanente raggiunge una temperatura superficiale di 834°C. Calcolare la potenza elettrica che va fornita ad ogni metro dell’elemento scaldante per le seguenti condizioni di funzionamento:

- temperatura dell’aria e delle pareti dell'ambiente 20,0°C;

- disposizione rettilinea ed orizzontale;

- emittenza superficiale dell'elemento (grigio) 0,900.



(5,00 kW/m)

Es. 4.5
Una sottile lastra di rame, riscaldata da una resistenza elettrica (R = 20,0 /m2), da un lato è a contatto con una parete in muratura e dall’altro perfettamente coibentata. La parete in muratura, dal lato non a contatto con la lastra di rame, è irraggiata con una potenza termica incidente di 800 W/m2 ed è a contatto con un fluido alla temperatura di –20,0°C con un coefficiente convettivo di 15,0 W/m2K. Si calcoli il valore della corrente che deve attraversare la resistenza elettrica affinché la temperatura superficiale della parete in muratura irraggiata sia pari a 27,0°C, il coefficiente di assorbimento di questa parete sia 0,750 e l’emittenza 0,880.



(5,00 A)

Es. 4.6
Relativamente allo schema raffigurato si ritengono noti i seguenti dati:

- le sup. 1 e 2 sono piane, indefinite e grigie, e sono separate dal vuoto: la loro emittenza è pari a 0,280;

- t2 = 320 °C;

- il materiale costituente la parete 2-3 è ferro, e lo spessore è 0,540 cm;

- il materiale costituente la parete 3-4 è amianto, e lo spessore è di 0,500 cm;

- la parete 4 è a contatto con aria (T( = 10,0 °C), e la conduttanza unitaria superficiale totale (convez. + irraggiamento) è di 58,0 W/ m2K. Calcolare il valore della temperatura superficiale T1.


(904 K)

[image: image1.wmf]c

h


[image: image87.wmf]·

m


(N.B.: DA NON SVOLGERE PER TLC)

Es. 4.7
Un condotto di acciaio inossidabile lunga 130 m, di 5,00 cm di diametro interno e 4,00 mm di spessore, rivestito con uno strato di amianto dallo spessore di 4,00 cm, è attraversato da vapore d'acqua saturo a 2,00 bar, che entra con un titolo del 90,0% ed una portata volumetrica di 25,5 m3/h.. Le cadute di pressione nel condotto sono trascurabili. La condotta è sospesa in aria stagnante a 20,0 °C, e lo scambio radiativo superficiale può assumersi in prima approssimazione trascurabile. Anche la resistenza convettiva dal lato vapore è trascurabile (ovvero, la temperatura della parete interna del condotto è circa uguale a quella del vapore). Calcolare:

a) la potenza termica complessivamente dispersa;

b) il titolo del vapore in uscita.

Ai fini del calcolo del coefficiente di scambio convettivo superficiale, si assuma un valore ipotetico della superficie esterna del condotto pari a 50,0 °C, verificando poi la validità dell'ipotesi.



(12,8 kW, 0,25; temperatura della sup. esterna di circa 52 °C, ipotesi iniziale accettabile)

Es. 4.8
La superficie esterna di una barra cilindrica orizzontale (k=1,00 W/mK) di diametro esterno pari a 100 mm, grigia con emissività pari a 0,800, e di lunghezza pari a 1,00 m, deve disperdere una potenza termica pari a 157 W; la superficie esterna si trova a  120 °C.

Valutare, nell'ipotesi di regime stazionario monodimensionale, l’irradiazione G nelle ipotesi che la barra sia in aria stagnante con temperatura pari a 20,0 °C.

(N.B.: Regime non stazionario) Ipotizzando quindi che i dati precedenti siano relativi all’istante iniziale di un transitorio termico, in assenza di generazione, ed assumendo inoltre che in questa fase la conduttanza termica unitaria h sia costante e pari al valore precedentemente calcolato per la sola convezione, determinare il tempo necessario affinché la temperatura minima del cilindro sia pari a 60,0°C. Si assuma  a=9,00.10-7 m2/s


(1,65 kW/m2, 3,5 103 s)

Es. 4.9
In condizione di regime stazionario monodimensionale e con riferimento allo schema e ai dati di seguito riportati, si valutino:

i)  la conduttanza convettiva 
[image: image101.bmp] per la superficie 4;

ii)  la temperatura sulla superficie 1.


(1,40 kW/m2K, 200 °C)

[image: image88.wmf]1

h

-


kA = 5,00 W/mK;


materiale B = fibra di vetro;


materiale C = acciaio al manganese (1Mn);

T4 = 93,0°C;

T( = 27,0°C.

Es. 4.10
Nell’ipotesi si flusso monodimensionale e regime stazionario, ed assumendo che tutte le superfici siano grigie, si calcolino, per il sistema a simmetria cilindrica rappresentato in figura:

a)  la temperatura della superficie esterna dell’isolante, T4;

b)  l’irradiazione sulla superficie esterna dell’isolante, G.

[image: image89.wmf].

23

Q

®


(120 °C, 2,9 kW/m2)

Es. 4.11
La parete schematizzata in figura separa un ambiente interno a 20,0 °C da uno esterno a 4,60°C. Attraverso la parete, alta 3,00 m, larga 5,00 m e spessa 23,0 cm e costituita dai materiali A, B e C, viene trasmessa una potenza termica pari a 131 W. Nell’ipotesi di stazionarietà e di monodimensionalità ed assumendo una conduttanza unitaria superficiale interna complessiva (convez. + irraggiamento) pari a ha= 20,0 W/(m2K) si valutino:

a)  la temperatura della superficie 5;

b)  la conduttanza unitaria superficiale esterna complessiva (convez. + irraggiamento), h5  .

[image: image90.wmf].

23

Q

(5,6 °C, 8,7 W/m2K)

Es. 4.12
In condizione di regime stazionario monodimensionale e con riferimento allo schema (nel quale è presente una cavità a due superfici) e ai dati di seguito riportati, si valuti :

a) T1;

b) 1.

[image: image91.wmf].

34

Q

®


[image: image92.wmf].

c

Q

(47,0°C, 0,661)

[image: image93.wmf].

,13

k

Q


Es. 4.13
In relazione alla piastra rappresentata in figura, si calcolino, nell’ipotesi di regime stazionario monodimensionale:

a) T2;

b) G2.

(97,8°C, 54,3 W/m2)

[image: image94.wmf].

c

Q


[image: image95.wmf]11

AJ


Es. 4.14
In relazione allo schema rappresentato in figura e ai dati riportati, ipotizzando che l’area di scambio sia quadrata e che la superficie 4 si affacci su un ambiente molto vasto con pareti isoterme alla temperatura Tp, si calcolino, nell’ipotesi di stazionarietà e di monodimensionalità:

a) la conduttanza convettiva unitaria h(,1;

b) [image: image96.wmf]11

AG

la velocità w(,1 dell’aria che lambisce parallelamente la superficie 1.

(7,36 W/m2K, 2,7 m/s)

[image: image97.wmf].

,13

k

Q


Es. 4.15
La struttura semicilindrica rappresentata in figura è immersa in un ambiente con aria a 5,0°C. la parete superiore 1 può considerarsi molto sottile, così come possono trascurarsi tutti gli effetti di bordo, essendo la dimensione nel piano ortogonale a quello di disegno, H = 20 m, molto maggiore di L, a sua volta molto maggiore di s. Si determini l’irradiazione G3 relativa alla superficie 3.

[image: image98.wmf].

34

Q

®

(1,8*103 W/m2)

[image: image99.wmf].

,3

c

Q

[image: image100.bmp]
Es. 4.16 Un condotto molto lungo, costituito da pareti cilindriche coassiali 12 e 23, attraversa un vasto ambiente con pareti isoterme a 30 °C ed aria stagnante alla stessa temperatura. Ipotizzando condizioni di regime stazionario, e con riferimento ai dati in seguito riportati, determinare:
a) la temperatura della superficie 2 (superficie di separazione tra le pareti cilindriche);

b) la conducibilità termica k23 della guaina cilindrica esterna.

(96 °C, 2,1 W/mK)


(N.B.: NON PER ALLIEVI ELETTRONICI, TELECOM.; AUTOMATICA, INFORMATICA)
Es. 4.17 Un condotto percorso da vapore d’acqua saturo alla pressione costante di 2,0 bar, attraversa un vasto ambiente, con aria stagnante alla temperatura T( = 30°C e pareti alla stessa temperatura, T( = Tp. 

Nell’attraversamento del condotto il vapore passa da un titolo iniziale pari a 1,0 ad uno finale pari a 0,98 a causa delle dispersioni termiche verso l’ambiente. Ipotizzando condizioni di regime stazionario, e con riferimento ai dati in seguito riportati, determinare:
a) la conducibilità termica k della parete del condotto;

b) l’emittenza 2 della superficie esterna del condotto (assunta grigia).

Inoltre assumendo per semplicità lo stesso valore della conduttanza superficiale complessiva 
[image: image2.wmf]2

h

relativo al caso precedente, si calcoli lo spessore d’isolante (conducibilità termica k’ = 0,50 W/mK) necessario a ridurre le dispersioni termiche del 25%.


(1,8 W/mK, 0,63, 3,0 cm)


Es. 4.18 In relazione allo schema rappresentato in figura, si calcoli, nell’ipotesi di regime stazionario e di monodimensionalità del flusso termico conduttivo, la conduttanza convettiva media relativa alla superficie inferiore 4, assumendo trascurabile lo scambio convettivo relativo alla superficie superiore 1, e quello radiativo per la superficie 4.


(42 W/m2K)


G = 350 W/m2;

materiale A = granito;

 = 0,60;

 =  =0,80;

kB = 10 W/mK;

T(,i = 93 °C;

T1 = 50 °C;

superfici grigie
Es. 4.19 La parete cilindrica delimitata dalle superfici 1 e 2 è circondata da uno schermo cilindrico coassiale molto sottile (superficie 3) che, a sua volta, attraversa un vasto ambiente delimitato dalla superficie 4. Nell’ipotesi di flusso monodimensionale e regime stazionario, si calcoli la temperatura della superficie 4.
(19 °C)


Superfici 2, 3 e 4 grigie

(2 = (3 = 0,800
k12 = 4,00 W/mK

t( = 20 °C

w( = 1,50 m/s

t1 = 101 °C

t2 = 100 °C 

D1 = 20,0 cm

D2 = 22,0 cm

D3 = 28,0 cm

L =5,00 m

A4>>A3
Es. 4.20 In relazione allo schema rappresentato in figura, nel quale le pareti piane 1-2 e 2-3, a pianta quadrata, possono considerarsi sede di un campo di temperatura monodimensionale, e la superficie 4 è da considerarsi molto ampia rispetto alla 3, si calcolino, nell’ipotesi di regime stazionario:

a) il coefficiente di assorbimento della superficie 1, ;

b) la temperatura della superficie 4.


(0,55, 31 °C) 

T(,s = 30 °C; 

T1 = 50 °C; 

T3 = 35 °C;

 = 0,700;
G = 1000 W/m2;

kA = 0,500 W/mK;

kB = 0,200 W/mK;

superfici 3 e 4 grigie,  =0,500;

hc,3 = 1,50 W/m2K;

T(,i = 25 °C;

s12 = 15,0 cm

s23 = 5,00 cm

L = 5,00 m

A4>>A3
Es. 4.21 Per il sistema schematizzato in figura, di profondità L = 10,0 m, si valuti, nell'ipotesi di regime stazionario, assumendo le superfici 3 e 4 parallele ed indefinite, ed utilizzando le consuete ipotesi semplificative il coefficiente di assorbimento della superficie 1, 1.


(0,51)

ESEMPI DI SVOLGIMENTO PER ALCUNI ESERCIZI DI 
TRASMISSIONE DEL CALORE

ESERCIZIO 4.16
Si consideri la superficie 3 secondo lo schema riportato in Figura 1. Poiché la temperatura della superficie 3 è maggiore sia della temperatura dell’aria (
[image: image3.wmf],

e

t

¥

) che delle superfici della cavità (
[image: image4.wmf]p

t

), i flussi radiativi e convettivi avranno i versi riportati in figura.  Inoltre, la potenza termica radiativa scambiata fra la superficie 3 e la cavità sarà valutata mediante l’equazione (2) in quanto 
[image: image5.wmf]3

p

AA

>>

.

[image: image6.emf]3

Q

c

Q

irr

Q

k


Figura 1- Bilancio di energia sulla superficie 3


[image: image7.wmf]...

irrck

QQQ

+=





(1)


[image: image8.wmf](

)

.

44

333

p

irr

QATT

es

=-



(2)


[image: image9.wmf](

)

,

.

33

e

c

c

QAhtt

¥

=-




(3)

Dove


[image: image10.wmf]33

ADL

p

=





(4)

Per il calcolo della potenza termica 
[image: image11.wmf].

conv

Q

  risulta necessario valutare preventivamente 
[image: image12.wmf]c

h

. Poiché l’aria all’interfaccia con la superficie 3 è stagnante, si è in presenza di convezione naturale. In tal caso le proprietà dell’aria saranno valutate alla temperatura:


[image: image13.wmf],3

9030

60333

22

e

f

tt

tCK

¥

+

+

===°=








(5)

	
[image: image14.wmf]()

TK


	
[image: image15.wmf](/)

kWmK


	
[image: image16.wmf]Pr


	
[image: image17.wmf]2

/

g

bn



	330
	2,83E-02
	7,10E-01
	8,58E+07

	333
	2,85E-02
	7,09E-01
	8,25E+07

	340
	2,90E-02
	7,08E-01
	7,49E+07


Tabella 1-Calcolo proprietà aria

Poiché nel caso di cilindro orizzontale, in convezione naturale, la dimensione caratteristica è il dimetro esterno, il calcolo di Gr viene realizzato come segue:


[image: image18.wmf](

)

3

3,3

8

2

1,3410

e

gttD

Gr

b

n

¥

-

==×

;







(6)

Quindi Ra è:


[image: image19.wmf]7

Pr9,4810

RaGr

=×=×










(7)

Per tali valori di Ra il moto è laminare ed è possibile utilizzare la correlazione:


[image: image20.wmf](

)

1

4

0,5352,3

NuRa

-

==










(8)

Il calcolo del numero di Nusselt consente quindi di valutare il coefficiente 
[image: image21.wmf]c

h

:


[image: image22.wmf]2

3

4,97

c

NukW

h

DmK

×

==

;








(9)

Dall’equazione (1)


[image: image23.wmf](

)

(

)

,

...

44

33333

e

cp

kirrc

QQQDLhttTT

pes

¥

éù

=+=-+-

ëû





(10)

Da cui:


[image: image24.wmf](

)

(

)

(

)

,

.

44

3333

0,942298304567

e

k

cp

Q

W

DhttTT

Lm

pes

¥

éù

=-+-=+=

ëû



(11)

La potenza termica scambiata per conduzione, nelle ipotesi di regime stazionario, è anche pari a:


[image: image25.wmf]l

k

D

D

R

t

t

L

Q

k

k

 

 

2

)

ln(

R

con 

    

)

(

12

1

2

k,12

12

,

2

1

p

=

-

=

&

 = 0,0417 K/W



(12)

Da questa equazione è possibile ricavare 
[image: image26.wmf]2

t

:


[image: image27.wmf]C

R

Q

t

t

k

k

°

=

´

-

=

´

-

=

 

96

0417

,

0

567

120

12

,

1

2

&






(13)

Poiché siamo nelle ipotesi di regime stazionario, vale anche la relazione:


[image: image28.wmf](

)

...

2323

,12,23

3

2

2

ln

kkk

kLtt

QQQ

D

D

p

-

--

-

===

æö

ç÷

èø







(14)

Da cui 
[image: image29.wmf]23

k

-

:


[image: image30.wmf](

)

.

,23

3

23

232

567

ln0,1432,15

237,7

k

Q

D

W

k

LttDmK

p

-

-

æö

===

ç÷

-

èø





(15)


Poiché sono date sia le temperature delle superfici 1 e 2 che la conducibilità del materiale 1-2, è possibile calcolare, nelle ipotesi di regime stazionario, la potenza termica scambiata per conduzione fra le superfici 1 e 2, mediante l’equazione:


[image: image31.wmf]2

1

12

,12k,12

,1212

ln

()

    con R

2  

k

k

D

D

tt

Q

Rkl

p

æö

ç÷

-

èø

==

&

 = 7,59 × 10-4 K/W, 




(1)

da cui: 
[image: image32.wmf]3

12

,12

-4

,12

()

1,00

1,3210 W

7,5910

k

k

tt

Q

R

-

===´

´

&


Il bilancio di energia sulla superficie 2 consente di scrivere la seguente equazione:

[image: image33.emf]Q

k,12


Figura 2- Bilancio di energia sulla superficie 2


[image: image34.wmf]..

,1223

k

QQ

®

=

 
  

  (2)

Poiché tra le superfici 2 e 3 c’è il vuoto, esse scambiano potenza termica unicamente per irraggiamento. Nelle ipotesi di superfici grigie e regime stazionario, la potenza termica radiativa scambiata dalle superfici 2 e 3, può essere calcolata scrivendo le rispettive resistenze equivalenti:


[image: image35.wmf]3

3

3

23

2

2

2

2

tot

4

3

4

2

3

2

1

1

1

R

con 

    

)

(

e

e

e

e

s

A

F

A

A

R

T

T

Q

tot

-

+

+

-

=

-

=

®

&






(3)
Poiché i cilindri 2 e 3 hanno una lunghezza molto maggiore dei rispettivi diametri, il fattore di vista 
[image: image36.wmf]23

F

 vale 1. Pertanto, utilizzando le equazioni 2 e 3 è possibile calcolare la temperatura della superficie 3 come di seguito riportato:


[image: image37.wmf](

)

.

,12

4

3

2

4

32

22233

3

9333

4

8

1

1

1

1,3210

19,41072,3102891056,81031441

5.6710

k

Q

TT

LDLDLD

KC

e

e

seppep

---

-

æö

-

-

=-×-+=

ç÷

èø

×

=×-×+×+×==°

×



(4)
Per il calcolo della temperatura della superficie 4 è necessario scrivere il bilancio di energia relativo a tale superficie. Si noti che, essendo lo spessore dello schermo cilindrico trascurabile, anche la sua resistenza conduttiva sarà trascurabile e quindi la superficie 3 avrà la stessa temperatura ad entrambe le interfacce. Inoltre, poiché l’ area della superficie 4 è molto maggiore dell’area della superficie 3, il calcolo dello scambio radiativo 
[image: image38.wmf].

34

Q

®

, può essere realizzato mediante l’equazione 6.

[image: image39.emf]3


Figura 3 - Bilancio di energia sulla superficie 3


[image: image40.wmf]...

3423

c

QQQ

®-

+=




(5)


[image: image41.wmf](

)

.

44

3334

34

QATT

es

®

=-



(6)


[image: image42.wmf](

)

.

33

c

c

QAhtt

¥

=-




(7)

Dove


[image: image43.wmf]33

ADL

p

=





(8)

Per il calcolo della potenza termica convettiva è necessario valutare il coefficiente 
[image: image44.wmf]c

h

. Evidentemente, si è in presenza di convezione forzata. Pertanto, le proprietà dell’aria andranno valutate alla temperatura 
[image: image45.wmf]t

¥

= 20 °C = 293 K.

	
[image: image46.wmf]()

TK


	
[image: image47.wmf](/)

kWmK


	
[image: image48.wmf]2

(/)

ms

n


	
[image: image49.wmf]Pr



	290
	0,02538
	14,819×10-6
	0,715

	293
	0,02561
	15,096×10-6
	0,714

	300
	0,02614
	15,743×10-6
	0,713


Tabella 2- Calcolo proprietà aria

Nel caso di geometria cilindrica, la lunghezza caratteristica è il suo diametro esterno. Il numero di Reynolds sarà pertanto:


[image: image50.wmf]2

3

3

6

1,5028,010

Re27,810

15,110

wD

n

-

-

××

===×

×








(9)

Per tali valori di Re è possibile utilizzare la correlazione:


[image: image51.wmf](

)

(

)

(

)

1

122

4

235

0,40Re0,060RePr

s

Nu

m

m

¥

æö

éù

=+

ç÷

êú

ëû

èø







(10)

È necessario, quindi valutare anche le grandezze 
[image: image52.wmf]m

¥

 e 
[image: image53.wmf]s

m

:

	
[image: image54.wmf]()

TK


	
[image: image55.wmf]()

Pas

m

×



	290
	1,81E-05

	293
	1,82E-05

	300
	1,85E-05

	310
	1,90E-05

	314
	1,92E-05

	320
	1,95E-05


Tabella 3- Calcolo viscosità

In definitiva:


[image: image56.wmf]1060,948100

Nu

=×=







(11)

Da cui:


[image: image57.wmf]2

3

9,1

c

NukW

h

DmK

×

==



[image: image58.wmf]2

33

()3,140,2805,009,1(4120)8,410

 W

cc

QDLhtt

p

¥

=-=´´´´-=´

&


In definitiva la temperatura della superficie 4 si calcola mediante la seguente procedura:


[image: image59.wmf]333

3423

444

4

343334433433

1,32100,84100,4810

()(/)29219

 W

 K  C

c

QQQ

QATTTTQA

eses

®-

®®

=-=´-´=´

=-=>=-==°

&&&

&&



(12)
ESERCIZIO 4.20

Si consideri la superficie 1, secondo lo schema riportato in figura 1 e per tale superficie si scriva il bilancio di energia. È possibile esplicitare la potenza termica conduttiva 
[image: image60.wmf].

,13

k

Q

-

, considerando lo scambio in serie fra le superfici 1 e 3.  Utilizzando la definizione di radiosità e la relazione 
[image: image61.wmf]1

ra

=-

 (valida per qualsiasi corpo opaco), è possibile pervenire all’equazione 4. 

[image: image62.emf]1


Figura 4- Bilancio di energia sulla superficie 1


[image: image63.wmf]..

1111

,13

ck

AGQAJQ

=++





(1)


[image: image64.wmf](

)

.

11,

cs

c

QAhtt

¥

=-






(2)


[image: image65.wmf](

)

(

)

..

13

4

111111

,13

23

12

1223

kc

tt

QAGTQA

s

s

kk

aes

-

=--=

+


(3)


[image: image66.wmf].

.

4

,13

11

1

11111

k

c

Q

Q

T

AGGAG

es

a

=+-





(4)

Dalla equazione 4 emerge che, per calcolare il coefficiente di assorbimento della superficie 1, è necessario valutare preventivamente il coefficiente di scambio termico convettivo
[image: image67.wmf]c

h

. Poiché l’aria a contatto con la superficie 1 è stagnante, si è in presenza di convezione naturale. Le proprietà dell’aria devono essere pertanto valutate alla temperatura:


[image: image68.wmf],

1

50,030,0

40,0313

22

s

f

tt

tCK

¥

+

+

===°=








(5)

	
[image: image69.wmf]()

TK


	
[image: image70.wmf](/)

kWmK


	
[image: image71.wmf]Pr


	
[image: image72.wmf]2

/

g

bn



	310
	2,69E-02
	7,12E-01
	113,7E06

	313
	2,71E-02
	7,11E-01
	109,2E06

	320
	2,76E-02
	7,10E-01
	98,49E06


Tabella 4- Calcolo proprietà aria

In base ai valori calcolati in Tabella 1 è possibile valutare sia Gr che Ra. Si ricordi che la lunghezza caratteristica, nel caso di piastra piana orizzontale in convezione naturale, è pari al valore medio aritmetico dei due lati:


[image: image73.wmf](

)

3

1,

9

2

27310

s

gttL

Gr

b

n

¥

-

==×









(6)


[image: image74.wmf]9

Pr19410

RaGr

=×=×










(7)

Poiché la superficie 1 ha una temperatura maggiore rispetto all’aria (
[image: image75.wmf]1,

s

tt

¥

>

), si è in regime turbolento e vale la correlazione:


[image: image76.wmf](

)

1

3

0,14811

NuRa

==










(8)

In base alla definizione del numero di Nusselt è infine possibile calcolare 
[image: image77.wmf]c

h

:


[image: image78.wmf]2

3

4,40

c

NukW

h

DmK

×

==










(9)

Sostituendo i valori calcolati ed i dati del problema nell’equazione 4 è possibile calcolare il coefficiente di assorbimento della superficie 1:


[image: image79.wmf]1

0,547

a

=












(10)

Per il calcolo della temperatura della superficie 4 è necessario scrivere un bilancio di energia sulla superficie 3. Essendo l’area della superficie 4 molto maggiore dell’area della superficie 3, la potenza termica radiativa scambiata dalle suddette superfici è esplicitabile mediante l’equazione 13.

[image: image80.emf]3


Figura 5- Bilancio di energia sulla superficie 3


[image: image81.wmf]...

34,3,13

ck

QQQ

®

+=




(11)


[image: image82.wmf](

)

.

13

3

,13

23

12

1223

k

tt

QA

s

s

kk

-

=

+




(12)


[image: image83.wmf](

)

.

44

3334

34

QATT

es

®

=-



(13)


[image: image84.wmf](

)

,

.

3,33

,3

i

c

c

QAhtt

¥

=-




(14)

Dalle precedenti equazioni si può esplicitare la temperatura incognita della superficie 4, in accordo con la seguente formula:


[image: image85.wmf](

)

.

...

444

34

4

333443

34,13,3

33

30431

kc

Q

QQQATTTTKC

A

es

es

®

®

=-=-Þ=-==°



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image86.wmf]

(15)
1





hc,3











4





L





Aria, T(,s











s23





B





A





G





Aria, T(,i 











s12





3





2





L





w(





Vuoto





   2





  1





   3





4





Aria, T(





L 





D1





D2





D3





B





A





G





Aria, T(,i, w( (incognita),  hc,4











20 cm





20 cm





4





3





2





1





VUOTO





3.00 m





5.00 m





�EMBED Equation.2���vapore = 0,40 kg/s


pin = pout = 2,0 bar;


xin = 1,0;


xout = 0,98;


T( = Tp = 30,0°C;


T1-T2= 10°C;


2 = superficie grigia;








L = 15,0 m





Tp





2





1





Aria, T(





D1 =  0,40 m





D2 =  0,44 m





t(,e = tp = 30 °C;


t1 = 120 °C;


t3 = 90 °C;


k12 = 1,0 W/mK;


 = 0,60;


superfici grigie.








Tp





2





3





1





Aria, T(,e





D1 =  0,20 m





D2 =  0,26 m





D3 =  0,30 m





L





G3





Aria, T(


hc,1











Aria, T(, hc,2











s





G1





V


U


O


T


O





3





2





1





T( = 5,0°C;


T1 = 25°C


G1 = 200 W/m2;


hc,1 = 2,0 W/m2K;


k23 = 1.0 W/mK;


 =  =  =0,60; 


superfici grigie;


H = 20 m;


L = 1,0 m;


s = 5,0 cm;





(H = dimensione nella direzione ortogonale al piano di rappresentazione)





Tp





Aria, T(,1


hc,1











Aria, T(,2


hc(,2











sC





sB





sA





C





A





w(,1








G





4





V


U


O


T


O





3





2





1





H





H = 4,00m;


sA = 15,0 cm;


sB << H;


sC = 20,0 cm;


T(,1 = -10,0°C;


T4 = 25,0°C;


T(,2 = Tp = 30,0°C;


hc,2 = 3,00 Wm2/K;


kA = 10,0 W/mK;


kC = 5,00 W/mK;


 =  = 0,900;


 = 0,800;


 = 0,700;


G = 548 W/m2;


superfici grigie





T1 = 98,0°C








1       2





Sup. grigia,


 =  0,0570








G2





1,00 m





T( = 100°C


� EMBED Equation.3  ���= 29,0 W/m2K








1,00 m





0,200 m





Acciaio


1Cr





L





H





VUOTO





3





G








Aria, t(,A = 7,00°C





A





s





r





 2





1











kA	= 0,197 W/(mK);


T2	= 150°C;


T3	= 180°C;


2	=	3 = 0,800;


L	>> H;


r	=	0,500 m;


s	=	0,0500 m;


G	=	300 W/m2;


superfici grigie.








.














2,00 cm





16,0 cm





2,00 cm





3,00 cm





kC = 0,220 W/mK





B = Mattoni comuni da muratura





kA = 0,0260 W/mK





Aria, T(,i = 20,0°C


h1 = 20,0 W/m2K





Aria, T(,e = 4,6 °C





1,50 cm





1,50 cm





22,0 cm





5





4





3





2





1





C





A





B





C





A





B





C





A





B





G





Aria, T(,e = 30,0 °C





L = 10,0 m





w( = 3,00 m/s





D2 =  0,180 m





D3 =  0,200 m





Tubo di ottone, temperatura della superficie esterna, t1 = 200 °C; D1 = 0,0600 m





Vuoto





Tubo di rame, temperatura della


 superficie interna, t2 = 127 °C





Isolante, k = 0.100 W/mK, = 0.900





D4 =  0,220 m





D1





Acqua





T( = 27.0°C


(irragg. trascurabile)





C





B





A





 6.30mm





 0.800mm





2.50mm


mm





mm





1.40 m





1.00 m





4





3





2





1





0.600 m





Aria, T( ,  h4





4





V


U


O


T


O





3





2





1





H = 5,00 m, HB = 3,50 m


profondità L = 10,0 m


s12 = s23 = 10,0 cm;


G = 800 W/m2


(1 = 0,600


t(= 27,0 °C; 


w(= 0,40 m/s;


kA = 0,660 W/mK;


kB= 0,900 W/mK;


kC= 5,00 W/mK;


t3 = 40,0 °C;


t4= 33,0 °C;


superfici 3 e 4 grigie;


(3 = (4 = 0,800.


L = 10,0 m.





H





VUOTO








1





2





3





4





A





B





C





s12





s23





G





Aria


T( 


w(





          u(





HB





HC





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





Vuoto








PAGE  
17

_1176035889.unknown

_1176801052.unknown

_1176802952.unknown

_1203435256.unknown

_1203435510.unknown

_1203435521.unknown

_1203435666.unknown

_1203435476.unknown

_1176803320.unknown

_1176803681.unknown

_1176803014.unknown

_1176803203.unknown

_1176803094.unknown

_1176802961.unknown

_1176802383.unknown

_1176802466.unknown

_1176802905.unknown

_1176802915.unknown

_1176802874.unknown

_1176802889.unknown

_1176802405.unknown

_1176801655.unknown

_1176801819.unknown

_1176802350.unknown

_1176802369.unknown

_1176802242.unknown

_1176802327.unknown

_1176802016.unknown

_1176801755.unknown

_1176801141.unknown

_1176801644.unknown

_1176801089.unknown

_1176792158.unknown

_1176794936.unknown

_1176794987.unknown

_1176795006.unknown

_1176795087.unknown

_1176794975.unknown

_1176794837.unknown

_1176794838.unknown

_1176794836.unknown

_1176792420.unknown

_1176040946.unknown

_1176098852.unknown

_1176101168.unknown

_1176101556.unknown

_1176791948.unknown

_1176101290.unknown

_1176098952.unknown

_1176098953.unknown

_1176098853.unknown

_1176098520.unknown

_1176098698.unknown

_1176097989.unknown

_1176036653.unknown

_1176036924.unknown

_1176040598.unknown

_1176036659.unknown

_1176036127.unknown

_1176036646.unknown

_1176035942.unknown

_1176023756.unknown

_1176025970.unknown

_1176026300.unknown

_1176027395.unknown

_1176026151.unknown

_1176024027.unknown

_1176024757.unknown

_1176025656.unknown

_1176025941.unknown

_1176025356.unknown

_1176024133.unknown

_1176023995.unknown

_1176022614.unknown

_1176023719.unknown

_1176023432.unknown

_1176023430.unknown

_1176023431.unknown

_1176023429.unknown

_1084032142.unknown

_1176022609.unknown

_1176022506.unknown

_1049016071.unknown

_1084019378.unknown

_1022493292.unknown

