Note per l’esame di Tecnica del controllo ambientale.
L’esame prevede la redazione di una tesina. L’argomento della tesina è il dimensionamento di massima di un impianto di climatizzazione del/ei  locale/i o ambiente/i più rappresentativo/i dell’elaborato architettonico realizzato, scelto a piacere dallo studente. In particolare la tesina prevede: 

1- Calcolo dei carichi termici invernali

2- Calcolo dei carichi termici estivi

3- Scelta dell’ impianto ad aria o ad acqua da adottare in funzione della destinazione d’uso ( tale scelta può essere proposta allo scrivente). Si precisa che, per coloro che   hanno piccoli locali da climatizzare,  si suggerisce   impianto a fan coil/ventilconvettori  ad acqua.

4- Nel caso di impianto ad aria si dovrà determinare, la portata d’aria per il bilanciamento dei carichi prevalenti tra estivi ed invernali. Dimensionamento UTA e dimensionamento locale UTA con relative forometria per passaggi canali e per forometrie per estrazione e prese aria esterna.
5- Nel caso di impianto ad acqua, dimensionamento e scelta fan coil/ventilconvettori per ogni ambiente. Utilizzare schede tecniche case costruttrici tipo Aermec, Sabiana, ecc
6- Sia nel caso di impianto ad acqua e sia di impianto ad aria, potenza termica e frigorifera del gruppo a PDC/frigo. Qualora si voglia destinare un locale per la centrale gruppo/frigo, si adotti un gruppo frigo con ventilatori centrifughi e prevedere le forometrie necessarie. Per le dimensioni del gruppo  PDC/frigo riferirsi alle schde tecniche di case costruttrici tipo Aermec, Sabiana, ecc. Si tenga presente che nel locale destinato a centrale termofrigorifera dovranno andarci anche altre apparecchiature (pompe, collettori, ecc) 
Nell’ambito della tesina le domande di esame verteranno:

1- sulle stratigrafie adottate per il locale/i o ambiente/i scelto/i, confrontate con i valori del decreto requisiti minimi. 

2- Disposizione dei vari materiali all’interno della stratigrafia ed eventuale verifica di Glaser.

3- Discussione sul diagramma psicrometrico 

Per eventuali chiarimenti scrivere a  cerasovin@gmail.com
